第十二届中国（河南）国际投资贸易洽谈会

参 展 手 册

2018年3月

致参展企业

尊敬的参展企业：

您好！

感谢并欢迎您参加第十二届中国（河南）国际投资贸易洽谈会（以下简称“第十二届河南投洽会”）。

第十二届河南投洽会将于2018年4月17日-2018年4月20日在河南省郑州市郑州国际会展中心隆重举办。我们特意编写了第十二届河南投洽会参展手册, 为您提供参展流程及建议，协助您开展各项展前准备工作，请您仔细阅读，将须您提交的资料在所注明的截止日期前提交，以便我们提供您需要的服务。

第十二届河南投洽会展区设置：

综合展区。全面展示我省改革开放四十年来的发展历程和重大成就、“引进来”和“走出去”双向投资重大成果、“三区一群”功能定位和发展前景等。

出口商品展区。结合河南省实际,重点展示我省优势出口产业及重点出口商品，包括智能及高端装备、电子及家电、车辆及配件、机械设备、五金工具、建材及餐厨用品、医药保健及医疗器械、日用消费品、家居装饰品、礼品及赠品、纺织及服装等出口商品。

进口商品展区。重点展示智能及高端装备、消费电子及家电、新能源汽车、服装服饰及日用消费品、医疗器械及医药保健品等国（境）外知名品牌等进口商品。

服务贸易展区。重点展示外贸综合服务企业、电商及跨境电商、创新技术、新兴技术等进出口平台。

如果您还有其他问题和需求，请与我们联系，我们将会尽快给予答复。

祝您在第十二届河南投洽会中参展顺利、收获丰盛！

目  录

第一章  第十二届中国（河南）国际投资贸易洽谈会概况

一、第十二届河南投洽会简介	1

二、第十二届河南投洽会举办日期和地点	1

三、第十二届河南投洽会各时间节点安排	5

四、第十二届河南投洽会现场服务地点和联系人	5

第二章  参展须知

一、参展流程	6

二、证件办理须知	6

（一）施工证	6

（二）施工许可证	6

（三）样品车证	7

（四）布撤展车证	7

（五）参展证	7

三、展位布展须知	8

（一）标准展位	8

（二）特装净地	9

四、展馆服务	22

五、展位现场管理有关规定	24

六、展品运输	25

七、展品管理规定	26

八、知识产权要求	27

九、参展企业注意事项	28

十、撤展须知	30

十一、消防治安管理规定	32

第三章  网上河南投洽会	38

第四章  附件

附件一:参展企业及特装搭建企业须提交资料明细	40

附件二:标准展位用电申请表	44

附件三:特装展位搭建委托书	46

附件四:特装展位消防安全责任承诺书	47

附件五:特装展位施工人员登记表	49

附件六:特装展位单项申报单	50

附件七:郑州国际会展中心污染、损坏赔偿标准	53

附件八:参展企业产品质量承诺书	55

附件九:参展企业知识产权承诺书	56

附件十:参展企业报名申请表	57

第一章  第十二届中国（河南）国际投资

贸易洽谈会概况

一、第十二届河南投洽会简介

中国（河南）国际投资贸易洽谈会（以下简称河南投洽会）是经中华人民共和国国务院批准，由河南省人民政府、中华人民共和国商务部、中国国际贸易促进委员会、中国人民对外友好协会共同主办的国家级投资贸易促进活动。迄今为止已成功举办十一届，是国内具有较大影响力的国际投资贸易促进活动之一，也是河南省对外开放、承接产业转移的重要平台。

第十二届河南投洽会以“开放创新、合作共赢”为主题，是展现河南开放发展新形象的重要平台，突出国家级、国际性、先进性、实效性。以全面展示我省改革开放四十年来发展历程和重大成就、“引进来”和“走出去”双向投资重大成果、“三区一群”功能定位和发展前景等为重点，突出展示并培育智能及高端装备、消费电子及家电、新能源汽车、服装服饰及日用消费品、食品及农产品、医疗器械及医药保健品等进出口商品，大力推动中国（河南）自由贸易试验区、中国（郑州）跨境电子商务综合试验区、郑洛新国家自主创新示范区建设，中原城市群战略建设，郑州-卢森堡“空中丝绸之路”建设。培育经济发展新动能，积极融入国家“一带一路”发展战略，展现开放的河南、现代的河南。

二、第十二届河南投洽会举办日期和地点

日期：2018年4月17日-20日

地点：郑州国际会展中心一层展馆1A、1B、1C、1D、1E、1F展厅

地址：郑东新区商务内环路中央公园1号

郑州国际会展中心地理位置图：

展馆介绍：

郑州国际会展中心展馆主体建筑两层，辅楼六层，建筑面积16.68万平方米。一、二层展馆各有六个独立展厅；一层展馆内立柱尺寸为2米×2米方柱（方柱一侧有消防栓），展馆内每平方米承重5吨；二层展馆为无柱间隔（地面有消防井），每平方米承重1.5吨。车辆可直接驶入展馆进行装卸，其中A、B、C、F四个展厅物流通道宽8.5米、高4.2米；D、E两个展厅物流通道宽7米、高4.2米，可通过布展车辆长度最长20米。

第十二届河南投洽会主展场设在郑州国际会展中心。使用一层展馆六个展厅，其中1A、1B、1C和1F展厅面积为6000平方米，1D、1E展厅面积为4500平方米，总布展面积为33000平方米。

郑州国际会展中心布展车辆流向图：

三、第十二届河南投洽会各时间节点安排

（一）布展日期

1.特装展位布展：4月14日-4月15日          08:30-17:30

4月16日          08:30-17:00

2.标准展位布展：        4月16日          08:30-17:00

（二）展览展示日期

1.参展企业入场时间：    4月17日          10:00-17:30

4月18日          08:30-17:30

4月19日          08:30-17:30

4月20日          08:30-17:00

2.观众入场时间：        4月17日          11:30-17:00

4月18日          09:00-17:00

4月19日          09:00-17:00

4月20日          09:00-16:00

3.撤展时间：                     4月20日          17:00-24:00

四、第十二届河南投洽会现场服务地点和联系人

| 现场服务联系人 | 联系方式 |
| --- | --- |
| 张嘉骏 | 15737161989 |
| 张书伟 | 18539905311 |
| 李玉铎 | 18203671607 |
| 杨涵文 | 15939010110 |
| 魏拯民 | 18595608852 |

郑州国际会展中心一层东入口处设立展商服务中心，4月14日起组委会办公室展览展示部开始在郑州国际会展中心展馆一层现场办公。

第二章  参展须知

一、 参展流程

填写并向组委会提交参展企业报名申请表（详见

附件10）、参展企业产品质量承诺书（详见附件8）

及参展企业知识产权承诺书（详见附件9）

经组委会审核通过后发放展位确认书

凭展位确认书领取参展证

凭参展证在组委会规定时间进馆布置展位

凭参展证参展

二、 证件办理须知

（一）施工证

1.施工证仅供特装搭建企业施工人员使用，一人一证。此证仅限本人在布展、撤展期间施工使用，不得转借、涂改，违者将被没收此证，一律不予退还。

2.特装搭建企业持缴费收据、搭建施工人员保险证明到展商服务中心办理施工证，每个特装展位搭建领取施工证最多不能超过25个，超出数量按50元/个收费。

（二）施工许可证

1.施工许可证仅供搭建该特装展位的特装搭建企业搭建该展位时使用，不得转借、涂改，违者将被没收此证，一律不予退还。

2.特装搭建企业持缴费收据到展商服务中心办理，每一个特装展位可办理一个施工许可证。

（三）样品车证

1.样品车证仅供汽车展品使用，一车一证。此证不得转借、涂改，违者将被没收此证，一律不予退还。

2.参展企业在展商服务中心报到时出具组委会下发的《展位确认书》办理样品车证。

3.参展企业须提交负责人姓名、身份证号、联系方式。

（四）布撤展车证

1.布撤展车证仅供布展撤展期间，运输展位搭建材料的车辆在布撤展车证规定时间内进入市区和展馆使用，一车一证，此证仅限本特装搭建企业布撤展车辆使用，不得转借、涂改，违者将被没收此证，一律不予退还。

2.持布撤展车证车辆装、卸货完毕后须立即驶离郑州国际会展中心，禁止在郑州国际会展中心内过夜。

3.特装搭建企业须提交参展企业负责人姓名、身份证号、联系方式和布撤展车辆驾驶员姓名、身份证号、联系方式、布撤展车辆车牌号码等。

4.特装搭建企业持缴费收据到展商服务中心办理布撤展车证。

（五）参展证

1.参展证仅供参展人员使用，一人一证，仅限本人使用，不得转借、涂改，违者将被没收此证，一律不予退还。

2.每个标准展位（3米×3米）可办理3张参展证；特装展位每3平方米可申办一张参展证，每个展位最多可办理15张。

3.参展企业在展商服务中心报到时出具组委会下发的《展位确认书》办理参展证。

4.参展人员可于4月16日凭参展证进馆布展。

注：

如在郑州国际会展中心展馆搭建施工现场发现未佩戴施工证件的施工人员，将对其劝离出场并将视情节轻重根据《第十二届中国（河南）国际投资贸易洽谈会特装搭建企业违规扣除安全保证金标准》扣除相应保证金。

请于4月8日-13日在河南省博览事务局有限公司办理上述各类证件，4月14日后在郑州国际会展中心内展商服务中心办理。

三、展位布展须知

（一）标准展位

1.规格：9平方米（3米×3米）

2.配置：楣板1块、洽谈桌1张、椅子2把、220V电源插座1个、射灯2盏。

注：如参展企业申请两个或两个以上连续排列的标准展位，除参展企业特别要求，组委会将拆除置于两展位间的展板。

3.标准展位申请用电须填写标准展位用电申请表（详见

附件2）

注：

组委会将统一为标准展位配置220V电源，禁止使用大功率电器。如参展企业有其他用电需求，请填写标准展位用电申请表并加盖公章，于4月9日之前将扫描件发送电子邮件至：张嘉骏邮箱：jiajunzhang@

hnexpo.gov.cn,联系人：张嘉骏，电话：0371-63688920、15737161989。

（二）特装净地

1.特装展位搭建手续办理流程

2.特装方案审核

（1）所有特装展位的布展方案须提交组委会和展馆审核，审核通

过并缴纳审图费后，方可办理相关证件进馆搭建施工。

- 组委会有权拒绝未提交图纸的特装搭建企业进场搭建施工；

（3）提交搭建方案须准备的资料：

| 序号 | 文件名称 | 备注 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 特装展位搭建委托书（附件3） | 参展企业出具的委托搭建书，须加盖参展企业、特装搭建企业双方公章。 |
| 2 | 特装展位图纸 | 包括：设计方案的立体彩色效果图、俯视图、平面图、正立面图、侧立面图、立面透视图、电路图、防火安全图、全套施工图。要求清晰完整，并根据图纸类型详细标注尺寸（不得小于1:100）、材质、规格，电路图需标注回路、负载、所用材质的规格及型号等。 |
| 3 | 搭建施工人员的保险证明及搭建材料符合国家标准证明 | 1.搭建施工人员的保险证明复印件。2.搭建材料符合国家标准或者行业标准的证明文件、出厂合格证等（复印件加盖公章）。 |
| 4 | 特装展位消防安全责任承诺书（附件4） | 须参展企业和特装搭建企业加盖公章 |
| 5 | 特装展位施工人员登记表（附件5） | 须特装搭建企业填写并加盖公章 |
| 6 | 特装展位单项申报单（附件6） | 须特装搭建企业填写并加盖公章 |
| 7 | 法定代表人身份证复印件 |  |
| 8 | 法定代表人授权书 |  |
| 9 | 开票信息 | 须提交准确的开票信息并加盖公章，现场缴费时请再次确认开票信息。 |
| 10 | 特装展位模型源文件 | 3dmax软件源文件（max格式）、Solidworks软件源文件（SLDASM格式）、Rhino3D NURBS（犀牛）软件源文件（DXF格式）、SketchUp（草图大师）软件源文件（skp格式） |
| 注：1、以上资料中的1-9（电子文件必须加盖公章并扫描），请于2018年4月3日前将扫描件发送电子邮件至：张书伟邮箱：shuweizhang@hnexpo.gov.cn，联系人：张书伟 ，电话：0371-63577585、18539905311。2、以上资料中的10（特装展位模型源文件），请于2018年4月13日前发送电子邮件至：王怡森邮箱:yisenwang@hnexpo.gov.cn，联系人：王怡森,电话： 0371-63577570、13849158910，技术客服电话：18638020547。特装展位模型资料内须包含模型所有详细贴图图片（JPG，TGA，PNG等格式）。3、特装搭建企业第一次申请用电即特装展位单项申报单的提交截止日期是2018年4月9日，逾期提交将加收30％的费用（不含二次接驳服务费）。 |

3.特装展位搭建缴费项目：

（1）特装管理费

| 有搭建 | 20元/平方米 |
| --- | --- |
| 无搭建 | 10元/平方米 |

- 特装展位审图费：每一个特装展位1000元

（3）电费

| 序号 | 动力电源 | 价格 | 电盒押金 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 16安培，单相临时用电 | 400元/天 | 仅限物流通道临时使用，押金500元/个。 |
| 2 | 16安培， 单相电源 | 500元/展期 | 500元/个 |
| 3 | 16安培， 三相电源 | 600元/展期 |  |
| 4 | 32安培， 三相电源 | 1200元/展期 |  |
| 5 | 63安培， 三相电源 | 2000元/展期 | 1000元/个 |
| 6 | 100安培， 三相电源 | 3500元/展期 | 1500元/个 |
| 7 | 16安培，单相电源（24小时用电） | 800元/展期 | 500元/个 |
| 8 | 16安培，三相电源（24小时用电） | 1200元/展期 |  |
| 9 | 32安培，三相电源（24小时用电） | 3000元/展期 |  |
| 10 | 二次接驳服务费 | 第二次申请动力电源价格的30％ | 根据二次申请用电大小按以上标准收取押金 |
| 注：1、第一次申请动力电源截止日期是4月9日，逾期申请加收30%的费用（不含二次接驳服务费）；2、损坏赔偿标准详见附件7；3、安检设备接电管理费用，参照电费中“16安培，单相电源”的价格收取。 |

- 加班费：1500元/1000平方米/小时/展厅，根据郑州国际会

展中心规定，加班面积按照展位面积的2倍计算，不足1000

平方米按照1000平方米计算，面积按每展厅计算，不同展

厅不累加。加班不足一个展厅按一个展厅收取，不足一小时

按照一小时收取。申请加班必须在每天18:00前办理手续，

18:00以后不予办理加班手续。加班至24:00前按照原价办

理，24:00后加倍收取加班费用。

注：

以上费用请于4月6日-4月12日至河南省博览事务局有限公司（地址：郑州市金水区文化路115号金茂大厦B座9层912室）缴纳，或于4月14日-4月16日至郑州国际会展中心展商服务中心缴纳，所有费用均以现金的形式缴纳，缴费后现场开具收据。

以上费用均按照郑州国际会展中心收费标准收取，由组委会代收，

郑州国际会展中心为特装搭建企业统一开具发票。

展会结束后三十个工作日内，经组委会确认特装搭建企业无违规

问题后将无息退还特装搭建安全保证金。如特装搭建企业有违反河南投洽会规定的行为，将视情节轻重根据《第十二届中国（河南）国际投资贸易洽谈会特装搭建企业违规扣除安全保证金标准》扣除相应保证金；造成损失的，特装搭建安全保证金不予退还，特装搭建企业还须承担相应赔偿责任。领取发票和退还特装搭建安全保证金事宜请到河南省博览事务局有限公司办理。

4.特装展位搭建注意事项

（1）4月13日下午进行展区划线，凡所划展区有立柱的特装搭

建企业须派工作人员到现场核实所划展区立柱的位置是否

与自己的设计相吻合。4月14日08:30开始，各特装搭建

企业到郑州国际会展中心一层序厅展商服务中心办理进馆

手续。

- 展位搭建施工管理规定：在郑州国际会展中心进行展位搭建

必须严格遵守《中华人民共和国消防法》、《大型群众性活动

安全管理条例》、《河南省消防条例》、《河南省公安厅关于进

一步加强人员密集型场所消防安全工作的通告》等政府部门

制定的相关管理规定和展馆制定的规章制度。

（3）施工位置

1）搭建的展位结构不允许遮挡展馆内固有经营场所和消防设

施、电气设备、紧急出口和观众通道以及各种标识。搭建

的展位结构必须和消防栓四周至少保持1.5米距离，留出

取用通道。搭建展位及堆放物品时严禁覆盖地面电缆沟盖

板，不允许以任何形式遮盖电井分毫，电井必须完全裸露

出来。

2）特装搭建企业搭建的展位面积应和申报面积相符，实际搭建的展位面积不得超出组委会划定的面积，投影边线不得超出划定面积位置的边界线。

3）展位限高5米，搭建展位不得超过规定高度，当展馆规定限高与主办方规定限高不一致时，以高度较低一方为准。

4）不得损坏展馆内外的任何设施、设备；不得改变展馆内外的任何设施、设备的位置；不得对展馆内外地面、墙面等建筑钉钉、打孔、刷胶、涂色、张贴宣传品。

5）严禁利用展馆顶部网架吊装搭建展位所需的材料、工具等，严禁在通道上方私自吊挂各类条幅、旗帜。

- 临建设施与墙面距离不得小于0.5米，不得利用场馆柱体、

墙体等固定设施作为其支撑及倚靠物。

- 不得以任何形式阻挡防火（烟）卷帘门下方区域。

- 搭建展位必须确保疏散通道、安全出口、消防车道畅通，

确保防火防烟分区、防火间距等符合消防技术标准。

（4）展位设计

1）展位结构的设计强度应当满足承受荷载所需要的强度要

求，现场搭建施工应确保展位整体结构具有足够的强度、

刚度和稳定性。

- 特装展位特装搭建企业须要为相邻展位之间的部分自行搭建背板，并对背板高出相邻展位的部分作美观处理但不得做宣传性的内容（建议用白色板材封闭）。如未作美观处理，组委会有权代为处理，所产生的费用将从特装搭建安全保证金中扣除。严禁使用相邻展位的背板作为自身展位的一部分或对其进行装饰布置。跨通道展位的通道不允许有结构设计。

- 展馆内不得出现未经组委会书面同意的展位设计。如展位

设计对其他展位造成影响，展馆及组委会保留要求现场整改的权利。

- 展位的结构、展品以及其他任何部件包括装饰灯具及影视

器材等不可超出租用面积范围，展位垂直面积不得超出展

位画线以外。

- 多层或复杂结构的展位以及室外展位须提交展位结构图及

节点细部图（加盖国家一级注册结构工程师印章及其所在建筑设计院审核章）及结构审核报告。设计及施工中应充分考虑展位的安全性，确保展位整体结构可抵抗各项荷载。

- 栏杆应以坚固耐久的材料制作，并能承受荷载规范规定的

水平荷载。二层栏杆净高不应低于1.05米，栏杆垂直杆间

距不应大于0.11米。

- 室外展位在设计时应充分考虑风、雨、雪等自然现象对展

位带来的不安全因素。

- 展位严禁采用全封闭式顶棚。展位顶棚要至少有70%以上

的平面开放面积，且封闭区间内应做防火设计，不得阻挡

展馆顶部消防设施，以确保展位的消防安全性。

- 展位钢结构件或部件之间的相互连接均须使用螺栓连接、

铆接或预制焊接，严禁使用铅丝、铁丝、 钢丝等连接方式。

- 搭建地台时必须在展位范围内部地台边缘处设置缓坡通向公共通道，防止地台与地面的落差造成人身伤害。

- 玻璃幕墙、地台、围栏的设计应充分考虑并避免因人员撞击、冲击、踩踏等造成的不安全因素。

（5）搭建材料

1）搭建材料应使用阻燃或难燃的材料，木结构应在表面做防

火处理，粘贴防火板或刷涂3层以上防火涂料。

2）展位装饰材料应使用阻燃或难燃的材料，禁止使用弹力

布、窗帘布、纱制品等各类针棉织品装饰展位。

3）仿棉麻布纱质感的搭建装饰材料及特殊膜制品，其燃烧性能均不得低于国家规定的B1级标准（难燃），并须在施工申报时提交该材料样品及国家权威材料检测机构提供的产品检验报告。

4）展位施工严禁使用易燃易爆物品（如：酒精、稀料、香蕉水等）、放射性展样品、剧毒品和危险气体等，不得在馆内进行喷漆、刷漆等工序。

5）使用玻璃材料装饰展位，必须采用钢化玻璃，要保证玻璃的强度、厚度（幕墙玻璃厚度不小于8毫米）。玻璃的安装方式应合理、可靠，必须制作金属框架或采用专业五金件进行玻璃安装，框架、五金件和玻璃材料之间要使用弹性材料做垫层，确保玻璃使用安全。大面积玻璃材料应粘贴明显标识，以防破碎伤人。若使用玻璃地台，则结构支撑立柱、墙体必须固定于地台下方，不得直接在光滑玻璃面上搭设展位结构，须确保结构稳定。

6）钢结构立柱应使用直径100毫米以上的无缝钢管，底部焊接底盘，上部焊接法兰盘以增加连接点接触面积，保证展位结构的牢固性。

- 展位结构主体墙落地宽度不应小于120毫米，以确保墙体

与地面的接触面积，超过6米的大跨度墙体和钢框架结构之间应在顶部加设横梁连接，下部须加设立柱支撑，保证展位整体刚度和稳定性。

- 展位搭建材料的选用要符合国家有关部门关于临时性建筑

的材料用法标准并结合展览会的特点合理选材。

9）搭建展位及搭建材料必须符合国家有关Ⅱ类民用建筑工

程（文化娱乐场所、图书馆、展览馆、体育馆等）室内环境污染控制规范的要求。

10）展厅内铺设地毯须使用阻燃地毯。

（6）现场管理

1）特装搭建企业应在搭建现场悬挂施工许可证，在规定时间

和区域内施工，并在施工现场设现场负责人，现场负责人在整个搭建施工期间及展会期间须服从展馆工作人员管理，不得擅自离岗。

- 为保证施工安全，布展、撤展期间，所有参展企业及特装

搭建企业只能凭施工证进入展馆。

- 特装搭建企业在施工时，应随时清理施工垃圾等各类废弃

物品，搭建展位的材料应在本展位内摆放整齐，严禁占用消防通道及安全疏散通道，确保馆内通道畅通。不得在馆内私自设置存放物品的仓库，或在公共区域存放展位材料、工具，否则展馆有权没收并罚款。

- 相邻展位所有结构背板墙必须做出妥善装饰处理，不得影

响临近展位的展示效果。

- 搭建施工人员高空施工（坠落高度基准面≥2米）时，应

使用合格安全的提升工具及操作平台，施工人员必须佩带安全绳、安全帽。为保护人身安全，在可能坠落范围内应设置安全区，并有专人看护，安全区须设明显的警告标志。

- 进入馆内的施工车辆必须缓慢行驶，注意躲避地面电缆沟

盖板，不得在电缆沟盖板上方通过，应垂直电缆沟方向缓

慢通过，不得对沟盖板造成损坏。

- 展位搭建存在安全隐患的特装搭建企业在接到展馆下发的《郑州国际会展中心安全隐患整改通知书》后，必须按期整

改。整改完毕后须将整改结果及时回复，并接受复查。

- 展馆内不得进行初加工，不得使用电锯、电刨、切割机等

加工工具，不得进行油漆施工，否则将视情节轻重根据《第十二届中国（河南）国际投资贸易洽谈会特装搭建企业违规扣除安全保证金标准》扣除相应保证金。

- 展馆内严禁动用明火，施工过程中严禁使用汽油、香蕉水、

油漆等易燃易爆物品，在施工期间不得进行电焊、气焊等

明火作业。多层结构展位在开展后必须在现场留存不少于

两具年检合格的灭火器。

- 布展期间，工具物品等由特装搭建企业自行看管，闭馆后

的安全保卫由郑州国际会展中心负责。布展期间，工具物

品均不得出馆，如确实需要，须持组委会开具的出门条，

并经郑州国际会展中心保卫查验后方可出馆。

- 展会开幕后，特装搭建企业须确定现场安全负责人及专职

人员在现场值班，发现问题须配合整改。

12）布展、撤展期间，运输展位搭建材料的车辆须办理《布撤展车证》方可进入展馆。持证车辆装、卸货完毕后须立即驶离郑州国际会展中心，禁止在郑州国际会展中心内过夜。

13）特装搭建企业在撤展时严禁野蛮拆卸，并须将所有搭建材料全部撤出郑州国际会展中心范围，严禁将废弃物堆放在郑州国际会展中心内或在郑州国际会展中心内转让、转卖。

14）施工结束后必须将包装物、垃圾等清出展馆。

（7）展位用电管理规定

1）为确保展会用电的安全，展馆对展会用电进行统一管理。

严禁参展企业和特装搭建企业私接电源及超负荷用电，违者将视情节轻重根据《第十二届中国（河南）国际投资贸易洽谈会特装搭建企业违规扣除安全保证金标准》扣除相应保证金；造成损失的，特装搭建安全保证金不予退还，特装搭建企业还须承担相应赔偿责任。参展企业和特装搭建企业不得使用不符合质量安全规定的电器设备、线缆、开关插座等，对违规使用者，郑州国际会展中心有权要求其整改；如引发事故，郑州国际会展中心有权追究其法律责任。

- 展会用电设备安装应符合《大型群众性活动安全管理条例》

等相关管理规定中的技术规范要求。

- 电路施工人员必须持有国家劳动部门核发的专业操作证

书。在施工期间要严格遵守各项规章制度，不违章施工并配合展馆检查。

- 在场馆安装的各种照明灯具、用电设施和材料应具有国家

专业安全认证。

5）所有电源线均应使用双层绝缘护套铜线，绝缘强度须符合

标准。连接灯具的绝缘导线最小横截面积为1平方毫米。

- 电压不同的线路要分开敷设。动力用电与照明用电必须分

开，若特装搭建企业将动力用电分接照明的，展馆将予以处罚。每路电源应分别加装保护装置，不得超负荷用电。照明电路须自带配电盘及控制开关。

- 展位电器连接端子必须完全封闭，不得裸露（可采用阻燃

绝缘明装盒封闭或采用脱离后无触点裸露的插拔组件连接）。

- 施工期间临时用电须自备电线，电线中间不能有接头，要

配有保护开关。

- 室外安装灯具、插座、配电盘等用电器具应选用防雨型，

室外用电设备应有可靠的防风雨措施。

10）电动沙盘、模型、灯箱应采用难燃或阻燃材料制作。所装灯具及其发热部件，如镇流器、低压变压器等发热元件要与木结构保持安全距离或设非燃隔离层，并远离可燃物。电线要分束穿套绝缘管。布景箱、灯箱须设有散热检查孔。

11）展区内安装高温灯具应设置有效保护措施，高温、强光灯具的引出线必须采用耐高温套管，且必须装在专用金属架上，周围不可放置可燃物。高温灯具要加防护罩，高温、强光灯具安装高度应在2.5米以上，严禁使用霓虹灯作为展位装饰照明。

12）特装搭建企业应固定所敷设的各种线路，防止直接承受拉力，在穿越门口、通道等地点时，应使用盖板加以保护。

13）展馆内的用电设施周围不得堆放可燃物及其它杂物，搭建展位不能影响用电设施的正常使用。

14）组委会保留对特殊情况实行特别限制的权利，组委会管理人员有权进入展位进行检查。

（8）布展加班规定

1）4月14-15日，18:00以后为加班时间，18:00自动转为加

班时间。4月16日17:00布展结束进行清馆，17:30后将

进行巡馆检查。

- 为保证搭建施工加班工作的连续性，为特装搭建企业加班

提供良好的施工环境，加班期间不再进行清馆。

- 没有办理加班手续仍继续施工的，18:00开始自动计为加

班，且加倍计算费用。

- 没有办理加班手续的特装搭建企业，须17:30前撤离施工

搭建现场（注：4月16日须17:00前撤离搭建施工现场）。

（9）施工人员现场注意事项

1）各特装搭建企业施工人员须统一着装，并佩戴施工证件出

入展馆，施工期间所有施工人员均须佩戴安全帽和反光背

心，并自觉接受有关人员的检查。

- 施工人员须遵守展馆的各项展览施工管理规定，并服从展

馆的现场管理。施工人员未经批准不得在非工作区域和非工作时间内施工。

- 施工人员应注意安全防护及文明施工，配备必要的安全防

护用具。

- 施工人员应自觉爱护展馆内外的公共设施，不得在展馆内

外地面上堆放杂物。

- 施工人员禁止在馆内吸烟。

- 施工人员高空作业时必须佩戴安全绳。

（10）施工证件的使用和管理

1）施工人员进入郑州国际会展中心，应佩戴施工证件，未佩

戴施工证件的不得进入施工现场施工。施工证不得涂改、

复制、转借。

- 特装搭建企业应对其施工人员进行文明施工教育和法制教

育，如在布展、撤展和运输过程中有造成设施、设备和建筑物损坏或发生火灾、人员伤亡等一切安全事故和责任，特装搭建企业应负全责，并承担由此造成的所有经济损失。

注：

如有违反以上各项施工管理规定的行为，将视情节轻重根据《第十二届中国（河南）国际投资贸易洽谈会特装搭建企业违规扣除安全保证金标准》扣除相应保证金。组委会对以上各项内容条款具有修改及最终解释权。

5.搭建展位及展位使用污染、损坏赔偿标准详见附件7。

四、展馆服务

| 名称 | 规格(cm) 长×宽×高 | 单位 | 单价（元/展期） | 押金(元/展期） | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 吧台座椅 | ------- | 把 | 100 | 100 | 100 |
| 玻璃桌 | 70*76 | 张 | 120 | 200 | 600 |
| 折叠桌 | 100*40*74 | 张 | 120 | 100 | 2000 |
| 便携折椅 | 蓝色 | 把 | 40 | 30 | 3000 |
| 超市货架 | 90*180*45 | 组 | 300 | 100 | 300 |
| 挂网 | 90*160 | 张 | 30 | 30 | 400 |
| 直面货架 | 160*35*90 | 组 | 150 | 100 | 70 |
| 玻璃精品柜 | 200*100*50 | 组 | 350 | 200 | 260 |
| 小型玻璃展柜 | 100*5*105 | 组 | 300 | 100 | 200 |
| 斜面货架 | 160*35*90 | 组 | 150 | 100 | 120 |
| 活络架板 | 100×30 | 1M套 | 80 | 50 | 800 |
| 绿植 | 150 | 盆 | 100 | 100 | 300 |
| 梯形台 | 120*100 | 组 | 280 | 200 | 200 |
| 饮水机 | 100 | 台 | 150含2桶水 | 200 | 80 |
| 液晶电视 | 32寸/42寸 | 台 | 1000 | 2000 | 30 |
| DVD机 |  | 台 | 150 | 100 | 30 |
| 多功能插座 |  | 个 | 50 | 50 | 20 |
| 标准展位长臂射灯 | 60W | 盏 | 80 | 50 | 100 |
| 空压机 | 5P排气管（8mm) | 台 | 800 | 1000 | 3 |
| 安全帽 |  | 顶 | 20 | 50 | 100 |
| 家用挂钩 |  | 个 | 5 | 10 | 1000 |
| 冰柜 | 180*80*80 | 台 | 1500 | 1000 |  |
| 单人沙发 | 80*80*60 | 个 | 180 | 100 |  |
| 双人沙发 | 150*80*60 | 个 | 300 | 100 |  |
| 茶几 | 55*55*45 | 张 | 80 | 100 |  |
| 吧桌 | 直径60 | 张 | 150 | 100 |  |
| 沙发椅 | 白色 | 把 | 100 | 100 |  |
| 椅子 | 白色 | 把 | 60 | 100 |  |
| P2LED | 100*100 | 平方 | 600 | 1000 | 200 |
| P3LED | 100*100 | 平方 | 500 | 1000 | 500 |
| 注：如需租赁展具，请提前5个工作日联系。 |

（一）展具租赁

联系人：王永强

电话：0371-68080067、13073733567

传真：0371-65681511

（二）网络服务

| 宽带上网 | 价格（人民币/元） | 押金（人民币/元） |
| --- | --- | --- |
| 互联网接入（100兆共享） | 400元/点/会期 | 须于布展前3个工作日申请 |
| 局域网接入 | 100元/端口/会期 | 不能访问互联网 |
| 50M独享互联网接入 | 1200元/会期 | 收发器赔偿：500元/个 （1、接驳至展厅内、室外广场指定位置，包含光纤收发器的使用；2、须于布展前至少三个工作日以上申请，由IT部确认是否可接入。） |
| 100M独享互联网接入 | 1800元/会期 |  |
| 200M独享互联网接入 | 3600元/会期 |  |
| 300M独享互联网接入 | 5400元/会期 |  |
| 400M独享互联网接入 | 7200元/会期 |  |
| 备注 | 1、根据公安部82号令发布的《互联网安全保护技术措施规定》，须由主办或主场向会展中心提供相应的上网记录承诺用以备案；2、同期所有独享宽带，累计不得超过400M，根据申报顺序进行接驳。 |

（三）用电服务

| 序号 | 动力电源 | 价格（人民币） | 电盒押金（人民币） |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 16安培，单相临时用电 | 400元/天 | 仅限物流通道临时使用，押金500元/个。 |
| 2 | 16安培，单相电源 | 500元/展期 | 500元/个 |
| 3 | 16安培，三相电源 | 600元/展期 |  |
| 4 | 32安培，三相电源 | 1200元/展期 |  |
| 5 | 63安培，三相电源 | 2000元/展期 | 1000元/个 |
| 6 | 100安培，三相电源 | 3500元/展期 | 1500元/个 |
| 7 | 16安培，单相电源（24小时用电） | 800元/展期 | 500元/个 |
| 8 | 16安培，三相电源（24小时用电） | 1200元/展期 |  |
| 9 | 32安培，三相电源（24小时用电） | 3000元/展期 |  |
| 10 | 二次接驳服务费 | 第二次申请动力电源价格的30% | 根据二次申请用电大小按以上标准收取押金 |
| 备注 | 1、第一次申请动力电源的截止日期是2018年4月9日，逾期申请则加收30%的费用（不含二次接驳服务费）。2、损坏赔偿标准详见附件7。3、安检设备接电管理费用，参照用电服务中“16安培，单相电源”的价格收取。 |

- 展馆区域运输服务：

联系人：刘义

电  话：13213236361

五、展位现场管理有关规定

1.遵守政策法规：参展企业和特装搭建企业必须遵守中华人民共和国法律和公安、消防、海关、商检等有关部门的政策法规，遵守组委会和展馆的有关规定。

2.展位管理规定：参展企业名称须与楣板名称相符，凡在展位使用中出现下列情况的，均取消参展资格：

（1）以联营名义将展位转给联营单位使用；

（2）以供货或协作名义将展位转给供货、协作单位使用；

（3）以非参展企业(指未经资格审查、复核和备案的单位)名义对外

签约；

（4）以借用名义将展位转给(借给)其他单位使用；

（5）未经许可擅自对调、对换展位；

（6）向供货、联营、协作等单位高价收取参展费用；

（7）其他违规转让或转租(卖)展位的行为。

六、展品运输

（一）运输车辆管理办法

1.展品及搭建材料运输车辆应凭第十二届中国（河南）国际投资贸易洽谈会组委会发放的布撤展车证在规定时间内进入市区。

注：

特装搭建企业或参展企业须于4月13日前到河南省博览事务局有限公司领取布撤展车证。（地址：郑州市金水区文化路115号金茂大厦B座9楼）

2.在布展期前到达展会现场的，须听从展馆方现场车辆管理人员的调度指挥，到指定的区域停放。运输展品和搭建材料的车辆进入郑州国际会展中心须要在郑州国际会展中心指定地点办理进馆手续。

注：

车辆进馆管理费为：30元/90分钟/辆；超过第一个90分钟按100元/小时收取，不足一小时按一小时计算；押金100元/辆。

3.布展期间，货运车辆须按现场车辆管理人员指定的路线到指定的位置有序停放、卸载展品。展品卸载完毕后，车辆立即驶离卸货区，并到指定的区域停放。

4.撤展期间，货运车辆必须按指定路线进出展馆，在指定区域进行装车。

（二）展品境内段运输：参展企业自行联系物流公司

（三）展品境外段运输及报关：

联系人：顾忆月

电  话：18017352168

七、展品管理规定

1.所有参展展品（包括展位内摆放的产品及张贴的宣传图片、发放的资料，下同。）须拥有合法知识产权，因侵犯他人的知识产权而引发的一切后果，由参展企业自行负责。

2.未申请展位而在展馆内摆设或展出展品，组委会将没收展品。

3.参展企业及其他参会人员不准占用公共场所及消防通道摆放展品及其他物品。对展位以外摆放的各类展品和物品，由相关执法部门予以暂扣。

4.参展企业禁止在展馆内或展位内存放任何空箱，空箱应及时清除处理。对未按要求存放的物品和空箱，组委会有权移除该类物品，并由参展企业承担此行为所产生的费用和风险。

5.禁止携带易燃易爆物品、放射性展品、剧毒品和危险气体等进入展馆。

6.请参展企业按时进馆和离馆，自行提高安全防范意识，并采取有效的保护措施，妥善保管好展品和个人随身物品。展品展出期间参展方对展品丢失或损坏须自行负责。

7.参展企业须遵守第十二届河南投洽会有关撤展规定，不准提前撤展。

8.为保证展品安全，撤展期间，展品出馆须办理相应手续。参展企业可持参展证到展商服务中心办理展品出门条，凭组委会开具的展品出门条，参展企业方可将展品运送出馆。

9.境外展品原则上不允许销售，但如需留存本地，进口商品须提交《海关完税凭证》和《入境货物检验检疫证明》复印件。

10.所有参展企业必须填写参展企业产品质量承诺书（附件8）后签

字盖章。

- 知识产权要求

1.严禁参展企业展示或出售假冒商品，严禁参展企业侵犯他人商标和专利等。

2.处理办法

（1）根据中华人民共和国商务部等部门联合发布的 《展会知识产

权保护办法》的相关规定，知识产权管理部门在展会现场设点

提供知识产权保护方面的服务，并受理相关投诉，经确认如涉

嫌侵犯知识产权的参展企业将被取消参展资格。

- 知识产权权利人投诉时须提交以下资料： 
　   1）合法有效的知识产权权属证明：涉及专利的，应当提交专利

证书、专利公告文本、专利权人的身份证明、专利法律状态证明；涉及商标的，应当提交商标注册证明文件，并由投诉人签章确认，商标权利人身份证明；涉及著作权的，应当提交著作权权利证明、著作权人身份证明。

- 涉嫌侵权当事人的基本信息； 
　   3）涉嫌侵权的理由和证据； 
　   4）委托代理人投诉的，应提交委托书。

注：

组委会本着保护知识产权、促进河南投洽会良好健康发展的办会原则，所有参展企业必须填写参展企业知识产权承诺书（附件9）后签字盖章，并于4月3日之前扫描发送电子邮件至：张嘉骏邮箱：jiajunzhang@hnexpo.gov.cn，联系人：张嘉骏，电话：0371-63688920、15737161989。

- 参展企业注意事项

1.请参展人员按照展会公布的时间进出展馆，并佩带有效证件。

2.请勿在人行通道、出入口、消防设施、强弱电地插等处摆、挂、贴、钉展品、包装物、宣传品、标志等。

3.禁止在标准展位的展板、展架和展馆柱面、墙面、地面等部位粘贴和书画等不易清除物(包括双面胶)。

4.展览样品拆箱后，包装箱、碎纸、泡沫和木板等易燃品，必须及时清出展馆，请勿在展位外的通道上摆放包装箱和展品。禁止携带易燃易爆物品、放射性展品、剧毒品以及危险气体等进入展馆。

5.参展企业如需将物品带出展馆，须填写统一的出门条，参展企业和展区负责人签字后到展商服务中心盖章，方可出馆。

6.标准展位内电源只限一般照明及低功率电器使用。如需安装大功率照明灯具、电冰箱(柜)、电动工具、网络等设备，须向展商服务中心提交申请，经批准后办理相关手续。

7.严禁在展馆内吸烟、动用明火等。

8.参展企业请勿将饭菜、饮品等带进展会区域。

9.参展企业在装卸、搬运、安装和撤走展品的过程中，请勿损坏展馆外绿地、花木。

- 参展企业准备的介绍资料、产品目录和宣传单张等，内容仅限

于介绍本参展企业和本参展企业在第十二届河南投洽会参展的

展品，仅限于在本参展企业展位内派发。参展企业的一切参展行

为包括展出、演示、派发礼品只能在约定的展位范围内进行，不

得对周边参展企业造成骚扰或影响展会的秩序。

- 参展企业应教育和约束其参展人员、雇请人员，保持良好的参

展行为。

（1）不偷窃其他参展企业的展品。

（2）未经其他参展企业许可，不偷拍或偷录其他参展企业的展品。

（3）如非经展位使用人邀请，不擅自进入其他展位。

（4）不在展馆内滋扰参观者（采购商）或其他参展人员。

（5）服从和配合组委会现场安保人员的管理，不服从管理者将依法

处理。

（6）不得干扰展馆活动或损坏展馆设施、设备：

1）不损伤损坏标准展位内配置的展具、展板、铝材、灯具、桌

椅。

- 不在展馆天花、地面、柱子或墙壁上打钉、钻孔或粘贴。

- 不损伤损坏展馆天花、地沟、柱子、墙面上的消防设施、监

控设施、配电设施、照明设施、通讯设施、卫生间设施及可

移动消防设施等设施。

- 在展馆内拾获的任何物品应及时交送组委会办公室登记处理，

不应据为己有或擅自处理。

- 发现非参展人员在展馆内派发产品目录、宣传资料、宣传光盘

等资料或滋扰参展企业的，参展人员有义务及时向组委会办公

室报告。

13.组委会统一安排人员负责展厅通道及展馆其他公共区域的卫生

保洁工作。参展企业应自行清理展位内垃圾杂物，并将垃圾集中

于展位配置的垃圾篓内，由组委会安排人员统一清理，不应乱扔

垃圾。

- 网络用户必须遵守国家有关法律、法规，不得利用网络制作、

查阅、复制和传播扰乱社会治安、有伤风化、淫秽色情等信息。

- 网络用户不得损坏展馆内的网络设施、设备，如有损坏，须承

担全部赔偿责任。

十、撤展须知

1.组委会规定的参展企业撤展时间为：4月20日17:00撤展开始,24:00撤展结束,如有变动组委会将进行广播通知,时间变更以广播通知为准。撤展期间要服从现场工作人员指挥，自觉维护正常秩序。

2.参展企业须根据组委会规定的撤展时间做好撤展准备，包括资料、小型展品、小型图片（需拆卸的展板除外）的整理、包装；参与撤展的工作人员须佩带施工证件方能进馆作业。

3.鉴于撤展期间展馆内人员复杂，各参展企业务必将随身物品和贵重物品随身携带或由专人监管；展位内须留守至少一人，以免发生物品丢失，如发生物品丢失或损坏，责任由参展企业自行承担。

4.所有撤展人员不得在馆内进行打碎式拆卸，须整体拆除运出场馆。

5.参展企业须在规定时间内将拆除的遗留物撤出展厅，严禁超时、延期撤展，否则后果自负。

6.大型展品（需多名工人搬运或叉车、吊车等运输工具搬运的物品，例如需拆卸的展板等）出馆，须由组委会或相关部门统一安排，按照先外后里的顺序出馆。

7.在拆卸自搭展台的过程中，严禁损坏展馆地面、墙面、

柱子等各类设施、设备和展具；禁止在无任何牵引或支撑的情况下推倒展台或在高处抛扔物品；禁止在撤展中发出巨响或噪声；禁止将展品堆放在撤展通道上，影响其他参展企业的正常撤展。

8.禁止在拆卸过程中进行电焊、气焊、切割机、角磨机等明火作业，如需使用上述工具的，须书面向郑州国际会展中心申请（附施工负责人身份证复印件)，由展馆工作人员签字确认后，在有现场工作人员监督的情况下方可实施。如在作业过程中发生事故或损害他人利益，一切后果由该参展企业或特装搭建企业负责人承担。

9.大型展品在展馆范围内搬运的过程中，严禁损坏地面、墙面或依托展馆设施、设备作为受力支撑点；严禁在地面上拖拉物品等。

10.在拆卸用电设备或展台用电部分前，须通知郑州国际会展中心现

场工作人员，确认已断电后方可实施（在拆除展台总电源时，严

禁拆卸空气开关电源输入端），否则发生的一切后果由该展位参

展企业承担。

- 撤展时须爱护展馆设施，标准展位内射灯、插线板、分线盒、

电话线、桌椅、展板、八棱柱、扁铝等物品必须保证完好无

损、无丢失。

- 特装展位的大件垃圾必须清理干净并运出馆后方能办理特装

搭建安全保证金退还等有关出馆手续，大件垃圾物主要包括

沙石、砖块、木材、玻璃等。

- 非展品运输车辆禁止停放在货物出口附近或堵塞在车辆通道

上；展品运输车辆的停放由展馆保安按照展品抵达货物出口先

后顺序的原则统一指挥；已完成装载展品的车辆禁止停留在展

馆范围；如因不听指挥造成通道堵塞或交通事故，一切后果由

当事人双方承担。

14.拆除展位前须先断电，注意安全，文明施工。

15.不得破坏展馆设施、设备，对悬挂物品不得乱拉乱扯。

16.撤展时人流、物流聚集，参展企业须服从现场管理人员的统一调

度指挥，并注意文明礼让，不能堵塞交通，注意看管好财物。

- 展位搭建及拆除过程中应严格遵守郑州国际会展中心有关物

业、消防制度, 如发生损坏展馆设施、设备以及出现有关施工和

安全的问题，一切责任由特装搭建企业承担并按郑州国际会展中

心规定赔偿。

- 参展企业须遵守组委会有关撤展规定，不准提前撤展。若提前

撤展，将扣除特装搭建安全保证金。

- 撤展完成后，特装搭建企业须通知组委会相关工作人员进行验

收。

20.上述未尽事宜，可向组委会办公室申请解决。

十一、消防治安管理规定

（一） 展馆防火安全管理规定

1.实行消防安全责任制

（1）各展区以及各展位的负责人为相应展区、展位的第一防火

责任人，须对所在展厅、展位安全防火工作负全责。

（2）各展区要认真贯彻落实 《中华人民共和国消防法》(以下

简称 《消防法》 )和遵守郑州国际会展中心消防工作有

关管理规定，按照“谁主管、谁负责”的原则，制定消防

工作防范措施，落实防火责任制，加强检查管理，消除火

灾隐患。

2.消防通道始终保持畅通无阻

（1）严禁在展位以外的任何地方（包括楼梯、电梯前室、通道

等）摆放展品，违反者除没收展品外，还将予以通报批评；

不准将展品悬挂在消防、配电、空调设施或天花板上，违

者造成设施设备损坏和不良后果的，除照价赔偿外还要

追究相关责任。

（2）布展、撤展期间各种搭建材料、展品不准堆放在展厅门

口、楼（电）梯前或展馆通道上，以免堵塞消防通道。

布展当日须将产生的包装箱、纸屑等废弃物清理出馆外，严禁将其存放在展位内。在布展和展览期间疏散通道和疏散门（含物流大门内的所有人员疏散门）不准上锁。

（3）安全管理人员将对违规摆放的物品进行清理，清理中造成的任何损失和产生的费用全部由物主承担。

3.各类搭建消防安全要求

展位搭建必须严格遵守国家有关搭建工程强制性技术规范、标准和以下规定：

- 所有搭建装饰材料、吊顶及分隔材料应采用不燃或难燃材

料，木质材料应使用检测合格的难燃胶合板，如需使用其

他木质板材，必须对木质板材双面涂刷防火涂料三遍。

（2）严禁乱接、乱拉电线和擅自安装电器设备设施（含照明灯、广告灯饰等）。搭建展位如需将电缆铺设在人员走动区域应架设电缆线槽板，未使用电缆的简易电气线路须穿阻燃管。连接电气线路须使用标准接线柱，严禁使用其他方式接线。

- 严禁使用冲压电容器，严禁使用碘钨灯、高压汞灯等高温

灯具，严禁使用电熨斗、电炉等大功率电器设备。

- 严禁在场内吸烟和动用明火。如确需进行电焊、切割等施

工的，特装搭建企业须办理动火审批手续，经批准并做好

现场防范工作后方可施工，若不按规程或操作人员无焊工

证的，将按《消防法》严肃追究相关人员责任。

- 在特装展位的设计上，尽量使用金属材料，减少木材等易

燃材料的用量。在确定展位图和特装工程方案时，要求平面设计图，立体设计图、效果图三图齐全。

- 消防栓、灯光和灭火器材前1.5米范围内严禁摆放任何物

品；严禁阻挡、圈占、损坏和挪用消防设施、电器开关箱等；严禁影响消防设施的正常使用。

- 所有标准展位及特装展位不准以任何形式封顶，确保消防

报警系统和自动喷淋灭火系统的功能正常发挥。

- 场馆内的配电箱不应直接安装在低于B1级（难燃）的搭

建材料上；照明灯具的高温部位当靠近搭建材料时，应采取隔热、散热等防火保护措施。

- 在布展、展览期间的实际用电负荷须与申请的用电负荷相

符，避免出现超负荷用电现象。

4.严禁携带易燃易爆等危险品进入展馆

（1）禁止将烟花、油漆、炮竹、汽油、煤油、酒精、香蕉水、

氢气以及保卫部门认为可能威胁展馆安全的物品带入馆内。以上物品只能使用安全的代用品或说明书来代替。展会闭幕后，所有化工展品由参展企业自行清理带出馆外。

（2）若施工或机械操作表演等确实需要用汽油、天那水、酒精等易燃液体或动用明火（电焊、气焊、气割等），须提前24小时向现场保卫办提交申请，经批准且派专人负责现场安全管理并做好防火准备后方可进行相关操作。

5.认真做好闭馆前的清场工作

（1）展会每天闭馆前，参展代表应积极配合保卫人员做好清场安全检查工作。

（2）清场安全检查的主要内容有：

1）展位内的可燃物、火种和其他灾害隐患；

2）切断本展位的电源；

3）锁闭所有的带锁装置，妥善保管贵重物品。

6.全馆禁止吸烟

如有违反并造成事故或严重后果的，将依照《消防法》予以处罚并依法追究有关人员的法律责任。

（二）展馆用电安全管理规定

1.展馆用电管理

各专题展区或参展企业，凡在布展和展览期间需要用电的，应提前办理有关用电申请手续并遵守本规定。

2.布展施工使用材料、设施和设备的规定

- 选用的材料、设施和设备须符合国家相关的产品质量标准

和消防安全要求。

- 暗铺设在搭建物内的电线须穿管 (金属管、难燃塑料管)

保护。穿过人行地面、地毯的电线须穿管(金属管、难燃

塑料管)保护，且架盖电线卡槽板。

（3）筒灯、石英灯须有石棉垫防护；广告灯箱、灯柱内须有对

流的散热孔；灯具整流器和触发器须使用消防部门检验合

格产品。

（4）使用大功率发热灯具须加装防护罩 (如100W以上碘钨

灯)，禁止使用500W以上的大功率灯具。

（5）须如实办理展位用电申请手续，禁止私自接驳展厅的电箱

和插座。申请24小时供电的，须确保无安全隐患，并设

置保护开关。因用电设备故障或自带开关失灵导致断电

的，由此造成的经济损失由参展企业承担。

（6）爱护展馆的电气设施、设备，严禁乱拉乱接，违反者一经

发现将被作停电处理，给展馆造成经济损失的，由参展企

业负责赔偿。

（7）自觉接受组委会对展位内用电设备设施、线路、开关等设

施的检查，如被发现存在安全隐患，须立即整改完毕。

（8）特装展位电气安装必须严格按照审批确定的展位电气方

案实施。

- 标准展位的电气安全管理规定

1.严禁私自拉接或增加照明灯具。如需增加电源插座，须按规定申请，严禁将展位的照明灯具插接在申请的电源插座。必须将用电负荷控制在500W的用电负荷以内，严禁插接超出允许负荷的电器设备，严禁自带插座板串接使用，违者被作停电处理，如造成损失由参展企业承担。

2.严禁将展会配置安装于展位上的所有用电设施、设备拆除、移位或带出展馆等。

（四）安全责任和现场值班制度

1.遵循“谁主管、谁负责”的原则。参展企业、特装搭建企业要对其展位的用电安全负责，遵守用电安全管理规定。

2.特装展位特装搭建企业应在展览期间留有值班工作人员，并将值班工作人员名单、电话、值班地点报现场安保办备案。

（五）展出电器样品的安全管理规定

禁止使用大功率电气设备 (如电水壶，电炉，电熨斗)，如因展出确需使用，须申请并获批准后方可使用。

（六）布置展品的电气安全管理规定

1.所有安装的灯具、展品和其他物品之间须保持0.3米以上的距离。

2.配电箱和插座要安装在明显、方便操作和检查的位置。

（七）违规处理

1.参展企业擅自拆改标准展位配置灯具或线路，私自移动灯具或展位配电箱者，组委会有权责令其恢复原状，造成灯具、线路、配电箱损坏或遗失者，须照价赔偿。

2.未办理用电申请，私自接装用电的，将被作停电处理，并将视情节轻重根据《第十二届中国（河南）国际投资贸易洽谈会特装搭建企业违规扣除安全保证金标准》扣除相应保证金。

3.对损坏展馆电气设施设备的，将被予以同等价格两倍的处罚。

4.对未如实申报用电量，不报多用者，组委会有权责令其补缴费

用。

5.展位如发现有违反用电安全管理规定，构成用电安全隐患的，

将被责令整改或拆除，拒不配合整改的将被作停电处理。

6.因违章用电而发生事故的展位，将被追究当事人及相关单位

负责人责任。

- 网上河南投洽会

为加快中国（河南）国际投资贸易洽谈会（以下简称“河南投洽会”）信息化进程，引导参展企业运用现代互联网信息技术，构建线上线下有机融合的新模式，实现与互联网的深度融合，对展会进行展前、展中、展后的全过程进行管理，全方位提升主办方、服务商、参展商和观众的体验。

自第十一届河南投洽会起，在官方网站开设了网上投洽会，受到所有参展商、采购商的一致认可与好评。

网上投洽会包含网上展商报名系统和3D网上展厅等内容，展商报名系统可以方便参展商从接到有关组展通知到提交相关资料通过审核报名参展的一些列展前工作，3D网上展厅则可突破传统展会时间和空间的限制，采用3D 虚拟技术、现代影像技术和即时通信技术，在网上对参展企业及其展位和商品的1：1立体再现。

本届网上投洽会将借助成熟的电子商务技术为参展企业提供更加全面的在线服务，集采购检索分析、供求双发信息发布、客户关系管理、项目在线配对、现场订单跟踪、后期数据搜集、智能化设备管理等功能，并将打造针对河南投洽会自身优势与特色大型网上商城，打造具备宣传推广、咨询洽谈、在线订购、网上支付、交易管理等各项功能的全新平台。

为配合第十二届河南投洽会网上投洽会板块的建设，现请各参展商提供如下素材：

1.特展展位模型源文件，包括3d max软件源文件（max格式）、Solidworks软件源文件（SLDASM格式）、Rhino3D NURBS（犀牛）软件源文件（DXF格式）、SketchUp（草图大师）软件源文件（skp格式）

2.展台如需摆放工业产品请提供详细工业产品模型，包括3d max软件源文件（max格式）、Solidworks软件源文件（SLDASM格式）、Rhino3D NURBS（犀牛）软件源文件（DXF格式）。

注：特装展位参展商提供的展位模型或工业产品模型资料内须包含模型所有详细贴图图片（JPG，TGA，PNG等格式）。

第四章  附件

附件1

第十二届中国（河南）国际投资贸易洽谈会

参展企业及特装搭建企业须提交资料明细

一、标准展位参展企业须提交：

1.参展企业报名申请表（附件10）、参展企业营业执照副本复印件；

2.进口商品须提交《海关完税凭证》及《入境货物检验检疫证明》复印件；

3.参展企业简介、展品图文介绍；

4.标准展位用电申请表（附件2，第一次用电申请提交截止日期是4月9日，如无特殊用电需求不须提交）；

5.参展企业知识产权承诺书（附件9）；

6.参展企业产品质量承诺书（附件8）；

7.标准展位楣板信息（附件10参展企业报名申请表中的公司名称）。

二、特装展位参展企业须提交：

1.参展企业报名申请表（附件10）、参展企业营业执照副本复印件；

2.进口商品须提交《海关完税凭证》及《入境货物检验检疫证明》复印件；

3.参展企业简介、展品图文介绍；

4.参展企业知识产权承诺书（附件9）；

5.参展企业产品质量承诺书（附件8）。

三、特装搭建企业须提交：

（一）相关文件资料：

1.特装展位搭建委托书（附件3）；

2.特装展位消防安全责任承诺书（附件4）；

3.法定代表人身份证复印件；

4.法定代表人授权书；

5.搭建施工人员的保险证明复印件（凭缴费收据、搭建施工人员

保险证明在展商服务中心领取施工证）；

6.特装展位施工人员登记表（附件5）；

7.特装展位单项申报单（附件6）；

8.搭建材料符合国家标准或者行业标准的证明文件、出厂合格证等；

9.开票信息。

（二）特装展位图纸：

1.展位立体彩色效果图；

2.展位俯视图；

3.展位平面图；

4.展位正立面图；

5.展位侧立面图；

6.展位立面透视图；

7.展位电路图；

8.展位防火安全图；

9.展位全套施工图。

四、网上河南投洽会须提交：

1.参展企业须提交工业产品模型源文件：展台如需摆放工业产品请提交详细工业产品模型的3dmax软件源文件（max格式）、Solidworks软件源文件（SLDASM格式）、Rhino3D NURBS（犀牛）软件源文件（DXF格式），工业产品模型资料内须包含模型所有详细贴图图片（JPG，TGA，PNG等格式）。

2.特装搭建企业须提交特装展位模型源文件：3dmax软件源文件（max格式）、Solidworks软件源文件（SLDASM格式）、Rhino3D NURBS（犀牛）软件源文件（DXF格式）、SketchUp（草图大师）软件源文件（skp格式），特装展位模型资料内须包含模型所有详细贴图图片（JPG，TGA，PNG等格式）。

注：

- 上述资料须按照规定期限提交至第十二届中国（河南）国际投资贸易洽

谈会组委会相关负责人邮箱，具体如下所述：

- 参展企业须提交资料（电子文件必须提供加盖公章的扫描件），请于4

月3日之前发送电子邮件至：张嘉骏邮箱：jiajunzhang@hnexpo.gov.

cn,联系人：张嘉骏，电话0371-63688920、15737161989。

2）特装搭建企业须提交资料（电子文件必须提供加盖公章的扫描件），

请于4月3日之前发送电子邮件至：张书伟邮箱：shuweizhang@hnexp

o.gov.cn,联系人：张书伟，电话0371-63577585，18539905311。

3）网上河南投洽会须参展企业提交资料（工业产品模型源文件），以及

网上河南投洽会须特装搭建企业提交资料（特装展位模型源文件），

请于4月13日之前发送电子邮件至：王怡森邮箱：yisenwang@hnexp

o.gov.cn，联系人：王怡森、电话0371-63577570、13849158910，

技术客服电话：18638020547。

2.请于2018年4月8日—13日在河南省博览事务局有限公司办

理施工证、施工许可证、样品车证、布撤展车证、参展证，4

月14日后在郑州国际会展中心内展商服务中心办理。

3.组委会将统一为标准展位配置220V电源，如标准展位参展企业有其他用

电需求，请填写标准展位用电申请表（详见附件2），第一次申请截止日期是4月9日，逾期申请则加收30%的费用(不含二次接驳服务费）。

4.特装搭建企业第一次申请用电提交特装展位单项申报单（详见附件6）

的截止日期是4月9日，逾期申请则加收30%的费用(不含二次接驳服务费）。

附件2

第十二届中国（河南）国际投资贸易洽谈会

标准展位用电申请表

| 参展企业名称 |  |
| --- | --- |
| 展位号 |  |
| 联系人 |  |
| 电话 |  |
| 供电费用 |
| 动力电源 | 价格（人民币） | 数量 | 合计 |
| 16安培，单相临时电 | 400元/天 |  |  |
| 16安培，单相电源 | 500元/展期 |  |  |
| 16安培，三相电源 | 600元/展期 |  |  |
| 32安培，三相电源 | 1200元/展期 |  |  |
| 63安培，三相电源 | 2000元/展期 |  |  |
| 100 安培，三相电源（参展企业自备电缆） | 3500元/展期 |  |  |
| 16安培，单相电源（24小时用电） | 800元/展期 |  |  |
| 16安培，三相电源（24小时用电） | 1200元/展期 |  |  |
| 32安培，三相电源（24小时用电） | 3000元/展期 |  |  |
| 小计 | 元 |
| 电盒押金费用 |
| 动力电源 | 电盒押金（人民币） | 数量 | 合计 |
| 16安培，单相临时电 | 仅限物流通道临时使用，押金500元/个。 |  |  |
| 16安培，单相电源 | 500元/个 |  |  |
| 16安培，三相电源 | 500元/个 |  |  |
| 32安培，三相电源 | 500元/个 |  |  |
| 63安培，三相电源 | 1000元/个 |  |  |
| 100安培，三相电源（参展企业自备电缆） | 1500元/个 |  |  |
| 16安培，单相电源（24小时用电） | 500元/个 |  |  |
| 16安培，三相电源（24小时用电） | 500元/个 |  |  |
| 32安培，三相电源（24小时用电） | 500元/个 |  |  |
| 小计 | 元 |
| 费用汇总 |
| 项目 | 金额 |
| 供电费用 |  |
| 电盒押金费用 |  |
| 费用总计 |  |
| 开票信息： |

参展单位（盖章）：

日期：

附件3

第十二届中国（河南）国际投资贸易洽谈会

特装展位搭建委托书

我单位________________________________________________展位号________委托________________________________________________________公司进行第十二届中国（河南）国际投资贸易洽谈会我单位特装展位的设计和搭建工作，该委托为唯一委托，真实有效。我单位愿意为被委托施工单位在第十二届中国（河南）国际投资贸易洽谈会布展施工期间关于我单位的一切搭建布展行为负责。

委托单位(展位使用单位)：            被委托单位(特装展位布展施工单位)：

(公章)                                (公章)

法定代表人或安全负责人(签名)：      法定代表人或安全负责人(签名)：

联系电话：                          联系电话：

日期：                              日期：

附件4

第十二届中国（河南）国际投资贸易洽谈会

特装展位消防安全责任承诺书

为配合做好第十二届中国（河南）国际投资贸易洽谈会特装展位消防安全管理工作，明确责任，规范管理，确保安全，为宾客营造安全的洽谈环境，根据安全管理需要，本单位_____________________________________作为第十二届中国（河南）国际投资贸易洽谈会____________（展位号）特装展位的使用单位，偕同该特装展位布展施工单位____________________________________特向该展组委会承诺：

一、严格遵守第十二届中国（河南）国际投资贸易洽谈会的展馆防火规定和展馆用电安全规定，对布展、撤展及展出期间因防火材料不合格、违章电气施工或违章用电引起的一切后果，承担第一责任，并愿意接受组委会和主场服务商根据《第十二届中国（河南）国际投资贸易洽谈会特装搭建企业违规扣除安全保证金标准》扣除相应保证金。

二、指定专人负责本单位在展会期间的消防管理和用电安全管理，做好布展、撤展及展出期间现场值班维护，随时消除安全隐患，确保展馆安全。

三、自觉接受组委会及展馆有关部门的监督管理，切实落实安全保障措施和整改措施。

四、自觉明确展位施工方与展位使用方的安全责任，建立并落实内部安全责任制。

本承诺书自签字递交之日起生效。本承诺书是第十二届中国（河南）国际投资贸易洽谈会参展企业注意事项的必要附件。

承诺单位(展位使用单位)：               承诺单位(展位布展施工单位)：

(公章)                                 (公章)

法定代表人或安全负责人(签名)：         法定代表人或安全负责人(签名)：

该展位安全责任人：                     该展位安全责任人：

联系电话：                             联系电话：

日期：                                 日期：

附件5

第十二届中国（河南）国际投资贸易洽谈会

特装展位施工人员登记表

| 参展企业名称 |  |
| --- | --- |
| 负责人 |  | 电话 |  |
| 特装搭建企业名称 |  |
| 负责人 |  | 电话 |  |
| 电工负责人 |  | 电话 |  |
| 施工人员姓名 | 性别 | 技术工种 | 身份证件号码 |

施工单位（盖章）：

日期：

附件6

第十二届中国（河南）国际投资贸易洽谈会

特装展位单项申报单

| 特装搭建企业名称 |  |
| --- | --- |
| 负责人 |  | 电话 |  |
| 展位号 |  |
| 特装展位审图费 |
| 项目 | 计价单位 | 价格（元） | 数量 | 合计 |
| 特装展位审图费 | 展位 |  |  |  |
| 小计 | 元 |
| 特装管理费 |
| 项目 | 计价单位 | 价格（元） | 数量（㎡） | 合计 |
| 特装管理费 | ㎡ |  |  |  |
| 小计 | 元 |
| 展览项目供电费用 |
| 动力电源 | 价格（人民币） | 数量 | 合计 |
| 16安培，单相临时电 | 400元/天 |  |  |
| 16安培，单相电源 | 500元/展期 |  |  |
| 16安培，三相电源 | 600元/展期 |  |  |
| 32安培，三相电源 | 1200元/展期 |  |  |
| 63安培，三相电源 | 2000元/展期 |  |  |
| 100 安培，三相电源（特装搭建企业自备电缆） | 3500元/展期 |  |  |
| 16安培，单相电源（24小时用电） | 800元/展期 |  |  |
| 16安培，三相电源（24小时用电） | 1200元/展期 |  |  |
| 32安培，三相电源（24小时用电） | 3000元/展期 |  |  |
| 小计 | 元 |
| 展览项目电盒押金费用 |
| 动力电源 | 电盒押金（人民币） | 数量 | 合计 |
| 16安培，单相临时电 | 仅限物流通道临时使用，押金500元/个。 |  |  |
| 16安培，单相电源 | 500元/个 |  |  |
| 16安培，三相电源 | 500元/个 |  |  |
| 32安培，三相电源 | 500元/个 |  |  |
| 63安培，三相电源 | 1000元/个 |  |  |
| 100安培，三相电源 （特装搭建企业自备电缆） | 1500元/个 |  |  |
| 16安培，单相电源（24小时用电） | 500元/个 |  |  |
| 16安培，三相电源（24小时用电） | 500元/个 |  |  |
| 32安培，三相电源（24小时用电） | 500元/个 |  |  |
| 小计 | 元 |
| 费用汇总 |
| 项目 | 金额 |
| 特装展位审图费 |  |
| 特装管理费 |  |
| 展览项目供电费用 |  |
| 展览项目电盒押金费用 |  |
| 费用总计 |  |
| 开票信息： |

施工单位（盖章）：

日期：

附件7

第十二届中国（河南）国际投资贸易洽谈会

郑州国际会展中心污染、损坏赔偿

| 污染赔偿标准 |
| --- |
| 编号 | 项目 | 赔偿标准（人民币/元） |
| 70001 | 地面、墙面胶痕 | 100元/㎡/处 |
| 70002 | 地面可清除污染 | 100元/㎡/处 |
| 70003 | 地毯污染 | 100元/㎡/处 |
| 备注：（1）不足1㎡按1㎡计算；（2）表格中未标明污染，以现场估价为准。 |
| 损坏赔偿标准 |
| 编号 | 项目 | 赔偿标准（人民币/元） |
| 70004 | 墙面乳胶漆 | 100元/㎡ |
| 70005 | 木器漆 | 400元/㎡ |
| 70006 | 铁门/护栏漆 | 500元/㎡ |
| 70007 | 红/绿钢柱漆 | 500元/㎡ |
| 70008 | 会场内地毯 | 500元/㎡ |
| 70009 | 会议及展览中心花岗岩地砖 | 500元/块 |
| 70010 | 会议中心扶梯下拼花地砖 | 1500元/块 |
| 70011 | 大理石 | 800元/处 |
| 70012 | 电梯间墙面石材 | 1000元/块 |
| 70013 | 电梯门包角石材 | 1500元/块 |
| 70014 | 广场地面石材 | 500元/块 |
| 70015 | 会议中心墙面石材 | 1000元/块 |
| 70016 | 展厅铝塑板 | 4000元/块 |
| 70017 | 玻璃幕墙中空玻璃 | 3000元/块 |
| 70018 | 吧台弧形玻璃 | 5000元/块 |
| 70019 | 会议主入口/1-3层连廊玻璃门 | 4000元/扇 |
| 70020 | 展厅及会议玻璃门 | 3000元/扇 |
| 70021 | 消防栓/立式 | 1000元/个 |
| 70022 | 消防栓/地坑 | 2000元/个 |
| 70023 | 消防箱玻璃 | 500元/块 |
| 70024 | 展厅导示灯 | 300元/个 |
| 70025 | 展厅高耐磨地面 | 300元/㎡ |
| 70026 | 配电盒63A以上 | 800元/个 |
| 70027 | 配电盒63A以下 | 500元/个 |
| 70028 | 配电盒盖 | 300元/个 |
| 70029 | 柱面漆面损坏 | 200元/㎡（1㎡以内） |
| 70030 | 安全出口指示灯（地面） | 150元/个 |
| 70031 | 物流门挡水板 | 5500元/块 |
| 70032 | 电梯间门槛 | 400元/个 |
| 70033 | 展馆导示玻璃设施 | 600元/处 |
| 70034 | 电缆过桥板损坏和丢失 | 800元/块 |
| 70035 | 接电端子（端子损坏无法维修，需更换开关） | 8000元/个 |
| 70036 | 展厅地井电井插座（32A及以下） | 500元/套 |
| 70037 | 展厅地井电井插座（32A以上） | 1000元/套 |
| 备注：（1）不足1㎡按1㎡计算；（2）石材撞移位、变型、裂缝均算损坏；（3）表格中未标明物品如损坏，以现场估价为准；（4）电梯损坏以单件实际维修价格计算。 |

附件8

第十二届中国（河南）国际投资贸易洽谈会

参展企业产品质量承诺书

我单位作为第十二届中国（河南）国际投资贸易洽谈会参展企业，对参展展品质量作如下承诺：

一、展会期间所有展品均符合《中华人民共和国食品安全法》、《中国人民共和国产品质量法》等国家相关法律法规和政策要求。

二、展会期间不销售过期变质食品，不销售无合法手续来源的商品，不销售“三无”产品，销售过程中不误导、不欺诈消费者。

三、展会期间展示或销售的产品，若产生任何纠纷，均由我单位自行负责，与主办方无关。

参展企业代表人：

参展企业（盖章）：

日 期：

附件9

第十二届中国（河南）国际投资贸易洽谈会

参展企业知识产权承诺书

我单位作为第十二届中国（河南）国际投资贸易洽谈会参展企业，在知识产权保护方面作如下承诺：

一、遵守《展会知识产权保护办法》等法律法规中关于知识产权保护的规定。

二、对展会上使用的展品、展板、展台、宣传资料的内容进行审查，在参加洽谈会展览和交易等活动中，不侵犯他人的知识产权。

三、本单位展会活动中涉及专利、商标等知识产权内容的，参展时携带相关权利证明原件或复印件，并按照有关规定标注知识产权标记、标识。

四、违反本承诺，主办方根据国家相关法律进行处理。

参展企业代表人：

参展企业（盖章）：

日 期：

附件10

第十二届中国(河南)国际投资贸易洽谈会

参展企业报名申请表

| 公司名称 （制作楣板） |  |
| --- | --- |
| 地 址 |  |
| 参展联系人 |  | 部门/职务 |  |
| 办 公 电 话 |  | 办公传真 |  |
| 手 机 号 |  | 邮 箱 |  |
| 展品类别 | □出口商品展区 □进口商品展区 □服务贸易展区 □商品展销区 |
| 展示内容 |  |
| 展位申请 | 标准展位 个或室内光地 ㎡ |

报名截止日期：2018年3月15日

请将以下资料邮寄或发送邮件至河南省博览事务局有限公司

1、参展企业报名申请表、参展企业营业执照副本复印件；

2、进口商品须提交《海关完税凭证》及《入境货物检验检疫证明》复印件；

3、提交参展企业简介、资质证明、品牌证书等资料，经组委会审核通过后

方可参展。

地址：河南省郑州市金水区文化路115号金茂大厦B座9楼911室

邮箱：hnexpo@hnexpo.gov.cn

河南省博览事务局有限公司官方网站网址：www.hnexpo.gov.cn

注：

1、组委会免费为参展企业提供标准展位（3m×3m），为特装展位参展企业免

费提供空地（其他费用须由参展企业自理）；

2、未经组委会同意，参展企业不可将展位转让,否则组委会将取消其参展资

格。

参展单位盖章及负责人签名：

年     月     日

# Text boxes

特装方案送审

特装展位图纸审核通过后，特装搭建企业4月14日进场施工前缴纳特装展位审图费、特装管理费、电费、电盒押金、加班费费用，取得缴费收据以及缴费确认书。

持缴费收据、缴费确认书和搭建施工人员保险证明办理施工证、施工许可证

持缴费收据和缴费确认书办理布撤展车证

运送搭建材料车辆凭布撤展车证进馆

搭建施工人员持施工证进场

进场施工

搭建施工人员持施工证进场

运送搭建材料车辆凭布撤展车证进馆